## Hoja1
2018-09-01 | Hora del evento | Sucursal | Evento | 2018-03-18 | Hora mail a Eyse |  | Fecha de presencia técnica | Hora de presencia técnica |  |  | Apellido y nombre del técnico | Hora de egreso del técnico | Observaciones
2018-09-02 | 21:27 | Suc. 73 San Nicolas | Rotura de Linea | 2018-09-02 | 22:18 | 2018-09-02 22:18 | 2018-09-02 | 23:32 | 2018-09-02 23:32 | 0.051389 | Molinari Juan | 23:39 | Normalizo
2018-09-03 | 10:28 | Sucursal N°24 Lugano | Eventos Reiterados de Asalto | 2018-09-03 | 13:09 | 2018-09-03 13:09 | 2018-09-03 | 14:41 | 2018-09-03 14:41 | 0.063889 | Sagales Mariano | 16:11 | Normalizo
2018-09-03 | 16:05 | Sucursal N°73 San Nicolas | Apertura de equipo/ Rotura de Línea | 2018-09-03 | 16:48 | 2018-09-03 16:48 | 2018-09-03 | 18:30 | 2018-09-03 18:30 | 0.070833 | Di Chello daniel | 18:40 | normalizo
2018-09-04 | 13:32 | Suc. 031 Avellaneda | Prevencion de RF | 2018-09-04 | 14:11 | 2018-09-04 14:11 | NO | NO | #VALUE! |  | NO | NO | Normalizó solo -
2018-09-05 | 12:45 | Suc. 44 Inmigrantes | Rotura de Línea / Falla en comunicación | 2018-09-05 | 14:24 | 2018-09-05 14:24 | 2018-09-05 | 16:23 | 2018-09-05 16:23 | 0.082639 | Sagales Mariano | 17:06 | Normalizo
2018-09-05 | 13:03 | Suc. 31 Avellaneda | Prevencion de RF | 2018-09-05 | 14:30 | 2018-09-05 14:30 | 2018-09-06 | 10:43 | 2018-09-06 10:43 | 0.84236 | Bolondi Mario | 11:26 | interferencia zonal
2018-09-05 | 16:26 | Suc. 37 La Pampa | No protege ATM 3 | 2018-09-05 | 17:26 | 2018-09-05 17:26 | 2018-09-05 | 19:36 | 2018-09-05 19:36 | 0.090278 | Antunez Guillermo | 19:55 | normalizo
2018-09-06 | 10:13 | ATM 034 Term. Retiro | Apertura de equipo/ Rotura de Línea | 05/09/218 | 10:32 |  | 2018-09-05 | 12:43 |  |  | Sagales Mariano | 13:12 | Normalizo
2018-09-06 | 11:56 | Sucursal N°31 Avellaneda | Prevencion de RF | 2018-09-06 | 12:46 | 2018-09-06 12:46 | NO | NO | #VALUE! |  | NO | NO | interferencia zonal
2018-09-06 | 9:46 | Anexo Matriz | NO Protege Volumetrica Titulos y Valores | 2018-09-06 | 17:49 | 2018-09-06 17:49 | 2018-09-06 | 20:14 | 2018-09-06 20:14 | 0.10069 | Serrano Eduardo | 20:22 | Normalizo
2018-09-06 | 10:13 | ATM 034 Term. Retiro | Apertura de equipo/ Rotura de Línea | 2018-09-07 | 0:35 |  | 2018-09-08 | 16:17 |  |  | Neri Diego | 16:39 | Normalizo
2018-09-06 | 3:01 | Suc. 8 Nuñez | Enmascaramiento pir call center sala de reuniones | 2018-09-07 | 2:03 | 2018-09-07 02:03 | 2018-09-07 | 12:58 | 2018-09-07 12:58 | 0.45486 | Neri Diego | 13:33 | normalizo
2018-09-07 | 4:18 | ATM 134 Uruguat | rotura de liena | 2018-09-07 | 5:58
2018-09-07 | 4:18 | 170 Medicina | rotura de liena | 2018-09-07 | 6:03
2018-09-07 | 4:18 | 136 Uruguay | bateria baja | 2018-09-07 | 6:09
2018-09-07 | 4:18 | 137 Gardel | bteria baja | 2018-09-07 | 6:09
2018-09-07 | 4:18 | 129 Est. Pellegrini | rotura de linea | 07:09/2018 | 6:45
2018-09-07 | 9:20 | ATM 170 Medicina | Prevencion de RF | 2018-09-07 | 9:30
2018-09-07 | 10:20 | Suc. 31 Avellaneda | Prevencion de RF | 2018-09-07 | 11:22 | 2018-09-07 11:22 | 2018-09-07 | 14:59 | 2018-09-07 14:59 | 0.15069 | D´Aquila Roberto | 15:40 | interferencia zonal
2018-09-07 |  | Suc. 67 Colegiales | Verificar retardo en proteccion volumetrica | 2018-09-07 | 17:52 | 2018-09-07 17:52 | 2018-09-10 | 13:57 | 2018-09-10 13:57 | 1900-01-01 20:05 | Sagales Mariano | 14:22 | normalizo
2018-09-08 | 0:08 | SUC 43 V. del Parque | Activacion pulsador tesoria sin motivo | 2018-09-08 | 1:29 | 2018-09-08 01:29 | 2018-09-08 | 12:07 | 2018-09-08 12:07 | 0.44306 | Neri Diego | 13:00 | Normalizo
2018-09-08 | 1:08 | ATM 199 Tornu | Prevencion de RF | 2018-09-08 | 2:31 |  | 2018-09-08 | 18:15 |  |  | Neri Diego | 19:24 | Normalizo
2018-09-08 | 4:15 | ATM 134 Uruguay | Rotura de linea | 2018-09-08 | 5:49 |  | 2018-09-08 | [5 empty] | normalizo solo
2018-09-08 | 1:05 | ATM 137 Gardel | bateria baja | 2018-09-08 | 6:36
2018-09-08 | 1:05 | ATM 136 Pasteur | bateria baja | 2018-09-08 | 6:36
2018-09-08 | 10:06 | SUC 43 V. del Parque | Activacion pulsador tesoria sin motivo | 2018-09-08 | 10:21 | 2018-09-08 10:21 | 2018-09-08 | 12:07 | 2018-09-08 12:07 | 0.073611 | Neri Diego | 13:00 | Normalizo
2018-09-08 | 18:29 | ATM 34 terminal de retiro | reiteradas activaciones de robo | 2018-09-08 | 20:42 |  | 2018-09-08 | 22:38 |  |  | Amestoy Cesar | 23:33 | Normalizo
2018-09-08 | 10:05 | Suc. 28 San Martin | volumetrica no reporta por RF | 2018-09-09 | 5:32 | 2018-09-09 05:32 | 2018-09-11 | 15:07 | 2018-09-11 15:07 | 1900-01-01 09:35 | Neri Diego | 16:10 | reporta con incoveniente por rf
2018-09-09 | 4:09 | ATM 134 uruguay | rotura de linea | 2018-09-09 | 5:32 |  | 2018-09-09 | 9:09 |  |  | Amestoy Cesar | 10:18 | Normalizo
2018-09-09 | 4:41 | ATM 137 Gardel | interrupcion de red | 2018-09-09 | 5:33 |  | NO | NO |  |  | NO | NO | Normalizo solo
2018-09-09 | 1:11 | ATM 13 pirovano | falta de 220v. | 2018-09-09 | 5:45 |  | NO | NO |  |  | NO | NO | Normalizo solo
2018-09-09 | 5:39 | Suc. 31 Avellaneda | Prevencion de RF | 2018-09-09 | 6:34 | 2018-09-09 06:34 | NO | NO | #VALUE! |  | NO | NO | Problemas de Interferencia
2018-09-10 | 14:00 | Suc. 08 Núñez | Eventos Reiterados Enmascaramiento | 2018-09-10 | 16:17 | 2018-09-10 16:17 | 2018-09-11 | 15:47 | 2018-09-11 15:47 | 0.97917 | Sagales Mariano | 16:28 | Normalizo
2018-09-10 | 19:15 | ATM 199 Tornu | Prevencion de RF | 2018-09-10 | 20:32 |  | 2018-09-11 | 22:51 |  |  | Ayerza Martin | 22:58 | No normalizo
2018-09-11 | 3:08 | ATM 129 Pellegrini | Prevencion de RF | 2018-09-11 | 4:10
2018-09-11 | 11:13 | ATM 178 Cons. Magist. | Apertura de Equi. S/ presencia Tecnica y Asalto | 2018-09-11 | 12:24 |  | 2018-09-18 | 13:31 |  |  | Garibotto Juan
10/092018 | 19:15 | ATM 199 Tornu | Prevencion de RF | 2018-09-10 | 20:32 |  | 2018-09-12 | 11:26 |  |  | Sagales Mariano | 12:38 | Normalizo
2018-09-12 | 12:54 | Suc. 031 Avellaneda | Prevencion de RF | 2018-09-12 | 14:44 | 2018-09-12 14:44 | NO | NO | #VALUE! |  | NO | NO | interferencia zonal
2018-09-13 | 3:10 | ATM134 URUGUAY | Prevencion de RF | 2018-09-13 | 4:40 |  | 2018-09-13 | 12:16 |  |  | Sagales Mariano | 12:22 | Normalizó
2018-09-13 | 12:13 | Suc 33 Caballito | Apertura de Equipo | 2018-09-13 | 12:28 | 2018-09-13 12:28 | 2018-09-14 | 14:08 | 2018-09-14 14:08 | 1899-12-31 01:40 | Sagales Mariano | 14:23 | normalizo
2018-09-13 | 14:14 | ATM 110 Sup Disco | Apertura de Equipo | 2018-09-13 | 14:51
2018-09-13 | 22:42 | ATM 198 Roca | Rotura de linea | 2018-09-13 | 23:56
2018-09-14 | 0:32 | ATM 13 pirovano | falta de 220v. | 2018-09-14 | 3:29 |  | no | no |  |  | no | no | Normalizó
2018-09-14 |  | ATM 129 Pellegrini | Eventos reiterados | 2018-09-14 | 12:05 |  | 2018-09-17 | 12:55 |  |  | Sagales Mariano | 12:59 | Normalizó
2018-09-14 | 13:47 | Suc. 31 Avellaneda | Prevencion de RF | 2018-09-14 | 16:58 | 2018-09-14 16:58 | NO | NO | #VALUE! |  | NO | NO | Normalizó
2018-09-15 | 21:42 | ATM 151 carraza | rotura de linea | 2018-09-15 | 23:28 |  | no | no |  |  | no | no | Normalizó Solo
2018-09-16 | 14:32 | Suc. 052 Plaza de Mayo | Enmascaramiento pir Back ATM | 2018-09-16 | 14:49 | 2018-09-16 14:49 | 2018-09-18 | 11:22 | 2018-09-18 11:22 | 1899-12-31 20:33 | Manzur Hector | 12:26 | Normalizo
2018-09-17 | 5:49 | ATM 020 IMOS | No pueden proteger volumetrica | 2018-09-17 | 5:56 |  | 2018-09-17 | 11:39 |  |  | Sagales Mariano | 11:52 | Normalizo
2018-09-17 | 11:55 | Suc 73 San Nicolas | Apertura de Equipo | 2018-09-17 | 12:04 | 2018-09-17 12:04 | 2018-09-17 | 17:12 | 2018-09-17 17:12 | 0.21389 | Bolondi Mario | 17:15 | Normalizó
2018-09-17 | 11:29 | ATM 199 Tornu | Prevención de RF | 2018-09-17 | 12:42 |  | 2018-09-18 | 14:01 |  |  | Neri Diego | 14:43 | Normalizo
2018-09-17 | 12:48 | ATM 34 terminal de retiro | Apertura de Equipo | 2018-09-17 | 13:08 |  | 2018-09-18 | 13:21 |  |  | Serrano Eduardo | 13:25 | Normalizo
2018-09-18 | 10:38 | Suc. 53 Maipu | interrupcion de red | 2018-09-18 | 12:36 | 2018-09-18 12:36 | 2018-09-18 | 15:33 | 2018-09-18 15:33 | 0.12292 | hector manzur | 15:55 | normalizo
2018-09-18 | 9:49 | ATM 24 Htal. Fernandez | Robo | 2018-09-18 | 16:06 |  | 2018-09-19 | 11:46 |  |  | Neri Diego
2018-09-18 | 20:00 | Suc. 52 Plaza de Mayo | Rotura de linea | 2018-09-18 | 21:11 | 2018-09-18 21:11 | 2018-09-18 | 23:04 | 2018-09-18 23:04 | 0.078472 | Sibilla Leonardo | 0:59 | Normalizó
2018-09-18 | 22:13 | ATM 91 Disco | Rotura de Linea | 2018-09-18 | 23:18 |  | 2018-09-19 | 11:34 |  |  | Morelli Sergio |  | Normalizo
2018-09-18 | 22:19 | Anx 718 Flores | Rotura de Linea | 2018-09-18 | 23:20 | 2018-09-18 23:20 | NO | NO | #VALUE! |  | NO | no | Normalizó solo 02:13hs
2018-09-19 | 4:23 | Suc. 02 Monserrat | Interrupcion de Red | 2018-09-19 | 5:43 | 2018-09-19 05:43 | 2018-09-21 | 13:18 | 2018-09-21 13:18 | 1900-01-01 07:35 | Amestoy Cesar | 14:15 | Normalizo 15:19hs
2018-09-19 | 3:37 | Anx 824 Piletones | Interrupcion de Red / Prevencion de RF | 2018-09-19 | 5:43 | 2018-09-19 05:43 | 2018-09-19 | 9:58 | 2018-09-19 09:58 | 0.17708 | Sagales Mariano | 10:19 | Normalizó
2018-09-19 | 14:00 | Suc 64 San Isidro | No protege ATM | 2018-09-19 | 14:29 | 2018-09-19 14:29 | 2018-09-19 | 20:08 | 2018-09-19 20:08 | 0.23542 | Antunes Guillermo | 20:18 | Normalizó
2018-09-20 | 17:29 | Suc. 051 Salguero | Enmascaramiento pir ingreso | 2018-09-20 | 9:43 | 2018-09-20 09:43 | 2018-09-21 | 9:38 | 2018-09-21 09:38 | 0.99653 | Sagales Mariano | 10:19 | Normalizo
2018-09-20 | 13:44 | Suc. 070 Tigre | Robo ATM Sismico | 2018-09-20 | 14:52 | 2018-09-20 14:52 | 2018-09-21 | 14:57 | 2018-09-21 14:57 | 1899-12-31 00:05 | Morelli Sergio | 15:32 | Normalizo
2018-09-21 | 1:33 | Anx 718 Flores | rotura de linea | 2018-09-21 | 2:20 | 2018-09-21 02:20 | 2018-09-21 | 3:16 | 2018-09-21 03:16 | 0.038889 | Serrano Eduardo | 3:49 | normalizo
2018-09-21 | 13:38 | Suc. 2 Monserrat | Reiterados eventos | 2018-09-22 | 3:20 | 2018-09-22 03:20 | 2018-09-22 | 2:51 | 2018-09-22 02:51 | -0.020139 | Bertuccio Andres | 4:15 | Normalizo
2018-09-22 | 17:43 | Suc. 64 San Isidro | Rotura de linea | 2018-09-22 | 17:43 | 2018-09-22 17:43 | 2018-09-22 | 20:34 | 2018-09-22 20:34 | 0.11875 | Giancarli Claudio | 21:36 | Normalizo
2018-09-22 | 19:30 | Suc. 46 Microcentro | falta de 220v. | 2018-09-22 | 21:26 | 2018-09-22 21:26 | 2018-09-22 | 21:37 | 2018-09-22 21:37 | 0.0076389 | Antunez Guillermo | 23:46 | Cambio de Bateria
2018-09-24 | 12:00 | Suc. 46 Microcentro | Volumétrica - Sonído continuo | 2018-09-24 | 12:51 | 2018-09-24 12:51 | 2018-09-24 | 13:37 | 2018-09-24 13:37 | 0.031944 | Amestoy César | 14:28 | Normalizó
2018-09-24 | 16:00 | Suc. 52 Plaza de Mayo | No protegen CC.SS. | 2018-09-24 | 16:49 | 2018-09-24 16:49 | 2018-09-24 | 17:26 | 2018-09-24 17:26 | 0.025694 | Sibilla Leonardo | 17:35 | Normalizó
2018-09-24 | 11:11 | Suc 102 Cordoba | Prevencion RF | 2018-09-24 | 18:18 | 2018-09-24 18:18 | 2018-09-24 | 21:12 | 2018-09-24 21:12 | 0.12083 | Palombo Leonardo | 21:19 | Normalizo
2018-09-24 | 23:43 | Suc 102 Cordoba | Prevencion RF | 2018-09-25 | 1:07 | 2018-09-25 01:07 | 2018-09-25 | 10:49 | 2018-09-25 10:49 | 0.40417 | Palombo Leonardo | 11:09 | Normalizo
2018-09-03 | 10:12 | Suc 76 La Plata | Enmascaramiento / Pir salón fondo | 2018-09-25 | 10:40 | 2018-09-25 10:40 | 2018-09-28 | 12:01 | 2018-09-28 12:01 | 1900-01-02 01:21 | Garibotto Juan | 12:11 | No normalizado
2018-09-26 | 9:32 | Suc. 19 Villa Real | Rotura de linea/ Falla en comunicación 485 | 2018-09-26 | 10:44 | 2018-09-26 10:44 | 2018-09-27 | 9:59 | 2018-09-27 09:59 | 0.96875 | Sagales Mariano | 10:39 | normalizó
2018-09-26 | 12:32 | Suc. 43 Villa del Parque | No protege tesoro | 2018-09-26 | 17:35 | 2018-09-26 17:35 | 2018-09-26 | 21:00 | 2018-09-26 21:00 | 0.14236 | Di Chello daniel | 21:45 | Tesoro Protegido
2018-09-27 | 10:01 | Suc. 43 Villa del Parque | No protege tesoro | 2018-09-27 | 11:39 | 2018-09-27 11:39 | 2018-09-27 | 20:27 | 2018-09-27 20:27 | 0.36667 | Serrano Eduardo | 20:50 | Normalizado
2018-09-29 | 8:54 | Complejo Esmeralda | Rotura de Linea | 2018-09-29 | 9:06 | 2018-09-29 09:06 | 2018-09-29 | 11:57 | 2018-09-29 11:57 | 0.11875 | Bertuccio Andres | 12:30 | Normalizo
2018-09-29 | 10:14 | Suc 717 Escribanos | Rotura de Linea | 2018-09-29 | 10:47 | 2018-09-29 10:47 | no | no | #VALUE! |  | no | no | Normalizo solo 13:17 hs
2018-09-29 | 11:40 | Suc 14 Barracas | No protege volumétrica | 2018-09-30 | 8:46 | 2018-09-30 08:46 | 2018-09-30 | 9:29 | 2018-09-30 09:29 | 0.029861 | Mena Gastón | 10:25 | Normalizo
: